別添

品質管理業務手順書

フロー図（参考）

フロー１	市場への出荷の管理

フロー２	適正な製造管理及び品質管理の確保

フロー３	品質等に関する情報及び品質不良等の処理

フロー４	回収（改修）処理

フロー５	医療機器の貯蔵等の管理

フロー６(1)	修理に係る通知処理（事前の通知）

フロー６(2)	修理に係る通知処理（事後の通知）

フロー７	中古品の販売又は賃貸に係る通知の処理

フロー１　市場への出荷の管理

|  | 品質保証責任者 | 市場への出荷判定者 | 製造業者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出荷判定 | 処置の指示 製造完了 市場への 出 荷 処置の実施 逸脱の発生 出荷指示 出荷の可否 処置の決定 可 報 告 改善措置の実施 報告 指 示 不可 結果の報告 確認 結果の評価 結果の報告 改善指示 報 告 指 示 改善措置が必要 評 価 報 告 総括製造販売責任者 報告 定期的な 確認の実施 ○ |  |  |
|  | 品質保証責任者 | 確認者 | 製造業者 |
| 定期的な確認 |  |  |  |

フロー２　適正な製造管理及び品質管理の確保

|  | 製造販売業者 |  | 製造業者等 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 品質保証責任者 | 担当責任者 |  |
| 担当者指名 計画の作成 確 認 評 価 指 示 改善措置の 実施 評 価 報告 総括製造販売責任者 報告 実施 報告 改善が必要な場合 回収、苦情等 変更連絡 変更の実施 確認 連絡 変更を承認 留保 実地確認が必要 変更不可 【確認事項】 取決め事項 ＧＭＰ適合 変更内容 【確認事項】 承認書変更 品質への影響 文書等改訂 外部連絡 評価 改善指示・変更中止 実地確認 報告 評価 変更を承認 再検討 検討中止 ○ ○ 製造業者の確認 |  |  |  |
| 改善措置 |  |  |  |
| 変更事項の連絡 |  |  |  |

フロー３　品質等に関する情報及び品質不良等の処理

| 工程 | 製造業者 | 製造販売業者 | 販売業者 | 医療機関 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品質情報の処理 | 品質情報 品質情報 品質情報の評価 及び原因の究明 製造記録等の調査 製造要因 調査指示 流通要因 調査指示 輸送保管記録等の調査 改善措置案の評価 及び実地調査等 改善措置の要否 必要な場合 改善の指示 必要な場合 改善の指示 改善措置案検討 改善措置案検討 安全情報 関連の報告 重要情報 の報告 措置の実施が必要な場合 調査結果 調査結果 報告 報告 安全管理 責任者 危害発生防止 措置の検討 実 施 入 手 総括製造販売 責任者 措置の実施決定 調査結果・改善 報告書の作成 報告 総括製造販売責任者 ○ |  |  |  |
| 危害発生防止措置 |  |  |  |  |

フロー４　回収（改修）処理

|  | 品質保証責任者 | 担当責任者 | 医療機関・販売業者等 行政・その他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回収の 報告 | 報告 回収の実施 改修の実施 回収の決定 監督官庁 回収案内の作成 (改修)可 報告 指 示 指示 終了の決定 回収品の保管結果の報告 必要な場合 確 認 総括製造販売責任者 報告 監督官庁 終了報告書作成逸脱の発生 (回収)可 報道機関 プレスリリース用原稿作成逸脱の発生 案内配布 ・案内配布 ・回収品の引き上げ ・改修の実施 関係者への連絡結果の報告 総括製造販売責任者 着手報告書作成逸脱の発生 回収・改修状況の把握改善指示 第一報 医療機関 販売業者等 |  |  |
| 回収の 実施 |  |  |  |

フロー５　医療機器の貯蔵等の管理

| 工程 | 製造業者等 | 製造販売業者 | 販売業者等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入荷 保管 | 製造完了 貯蔵・保管 品質保証部門からの 出荷判定 出 荷 出荷先記録の保管 出荷指示 品質保証責任者 指示 (特別な保管条件等) ○ |  |  |
| 出荷 |  |  |  |

フロー６(1)　修理に係る通知処理（事前の通知）

| 工程 | 修理業者 | 製造販売業者 | 製造業者等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通知 | 受 付 検 討・評価 決 定 修理 軽微な修理、 修理方法の指示 修理する 医療機器の送付 軽微以外の修理 （修理方法の指示した場合を除く） 修 理 通知書の 作成 連絡 修理した 医療機器の受取 品質保証責任者 安全管理責任者 品質情報 安全管理情報 修理内容の確認 報告 |  |  |
| 検討 |  |  |  |
| 決定 修理 |  |  |  |

フロー６(2)　修理に係る通知処理（事後の通知）

| 工程 | 修理業者 | 製造販売業者 | 製造業者等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修理 | 受 付 検 討・評価 受領 軽微な修理、 修理内容が適正の場合 修理した 医療機器の送付 修理内容が不適正な場合 修理等 通知書の 作成 報告 再修理した 医療機器の受取 修 理 修理内容の確認 |  |  |
| 通知 |  |  |  |
| 検討 |  |  |  |
| 指示・連絡 |  |  |  |
|  |  |  | 連絡 |

フロー７　中古品の販売又は賃貸に係る通知の処理

| 工程 | 販売業者又は賃貸業者 | 製造販売業者 | 製造業者等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通知 | 受 付 検 討・評価 連 絡 販売・ 賃貸 販売・ 賃貸 連絡書の送付 （評価結果の連絡） 中古品販売等する医療機器をの送付 販売等には修理等 が必要な場合 修理等 通知書の 作成 連絡 (必要な場合) 修理等した医療機器の受理受取 受取り |  |  |
| 検討 |  |  |  |
| 連絡・ 販売業者等の対応 |  |  |  |